## SISMOS Y TERREMOTOS
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN SISMOS Y TERREMOTOS
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por MOVIMIENTOS SÍSMICOS, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Plan de evacuación * Paletas habladores (Pare - Siga) * Silbatos * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalúe el evento presentado y su magnitud |  | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alerta |  | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. |  | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando |  | Personal en general
|  | Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos, asegure la información en la medida de lo posible. |  | Personal en general
|  | Suspenda el suministro de energía, gas, agua, u otras redes potenciales de riego. |  | Brigada - Seguridad
|  | Identifique y ubíquese en zona segura o puntos de resguardo en posición de seguridad (Posición fetal). Si porta EPP no se los retire (Pueden ser de ayuda en el evento). |  | Personal en general
|  | Identifique si la estructura presenta riesgo de colapso (Observe fisuras, grietas, superficies inestables o por caer). |  | Personal en general
|  | SI: Protéjase al lado de superficies firmes o estables, o verifique si le es posible salir. | NO: Ubíquese en un punto de reunión o punto seguro (previamente definido), espere allí la orden de salida o instrucciones de la brigada | Personal en general
|  | Identifique si el movimiento telúrico ha finalizado |  | Personal en general
|  | SI: Verifique si hay lesionados o personas que requieran ayuda | NO: Permanezca en el sitio hasta que le den la orden de salida | Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Si hay lesionados solicite ayuda a los brigadistas más cercanos o preste los primeros auxilios (si tiene los conocimientos), no los abandone. |  | Personal en general
|  | Preste los primeros auxilios a las personas que lo requieran. |  | Brigada
|  | Apoye y siga las instrucciones del brigadista o líder de evacuación |  | Personal en general
|  | Evacue prioritariamente a las víctimas del evento cumpliendo con las medidas de seguridad para el traslado de pacientes y el plan de evacuación establecido. |  | Brigada
|  | Este atento a la instrucción o indicación de salida |  | Personal en general
|  | ALARMA Si la emergencia lo amerita de la orden de activar la alarma para evacuar a todo el personal |  | Director de Emergencias
|  | PREPARACIÓN SI: Tenga su documento a la mano, protéjase la cabeza y haga una fila ordenada | NO: Regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | Personal en general
|  | SALIDA Evacue ordenadamente al punto de encuentro definido por la empresa |  | Personal en general
|  | Realice el conteo del personal e informe los pasos a seguir |  | Brigada - Líderes de evacuación
|  | Este atento al llamado y conteo del personal y las instrucciones de retorno |  | Personal en general
|  | SI: Retorne a las instalaciones, regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | NO: Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones, colabore con la brigada en lo que se requiera. | Personal en general
|  | Evalúe la respuesta brindada y realice el informe correspondiente |  | Brigada - COE
SISMOS Y TERREMOTOS
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos
Ubique zonas o puntos seguros
¿Existe riesgo de colapso de la estructura?
Protéjase al lado de estructuras firmes
Ubíquese en un punto de reunión o punto seguro
¿Finalizo el movimiento telúrico?
Verifique la existencia de personas afectadas
Permanezca en el sitio
¿Hay lesionados?
Preste primeros auxilios a las víctimas, no las abandone
Evacue prioritariamente las víctimas
Espere la llegada del brigadista
¿Hay orden de evacuar?
Prepárese para evacuar
Evacue ordenadamente
Regrese a su lugar de trabajo
Verifique daños en la estructura y repórtelos
Este atento al llamado y conteo del personal
¿Hay orden de retorno?
Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones
FIN
Espere indicaciones para evacuar
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Protocolo evacuación de lesionados
Protocolo de evacuación

## LLUVIAS FUERTES Y VENDAVALES
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN LLUVIAS FUERTES Y VENDAVALES
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por LLUVIAS FUERTES Y VENDAVALES , de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Plan de evacuación * Paletas habladores (Pare - Siga) * Silbatos * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalúe el evento presentado y su magnitud |  | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alerta |  | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. |  | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando |  | Personal en general
|  | Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos, asegure la información en la medida de lo posible, suspenda suministro de servicios gas, agua y riesgos potenciales |  | Personal en general
|  | Identifique y ubíquese en zona segura o puntos de resguardo en posición de seguridad (Posición fetal). Si porta EPP no se los retire (Pueden ser de ayuda en el evento). |  | Personal en general
¿Hay víctimas?
|  | SI: De aviso, pida ayuda, actúe como primer respondedor. | NO: Ubíquese en un punto seguro (previamente definido), espere allí la orden de evacuación o instrucciones de la brigada. | Personal en general
|  | Identifique si el vendaval ha finalizado |  | Personal en general
|  | SI: Verifique si hay afectación estructural u otros lesionados o personas que requieran ayuda | NO: Permanezca en el sitio hasta que le den la orden de salida | Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Verifique la existencia de afectación estructural y otros posibles lesionados ¿Hay lesionados? |  | Personal en general
|  | SI: De aviso, actúe como primer respondedor y espere la brigada. | NO: Permanezca en el sitio hasta que le den la orden de salida | Personal en general
|  | ¿Hay presencia de brigadistas? |  | Personal en general
|  | SI: Apoye y siga las instrucciones del brigadista o líder de evacuación | NO: Permanezca en el sitio hasta que le den la orden de salida | Brigada, Personal en general
|  | Este atento a la instrucción o indicación de salida ¿hay orden de evacuar? |  | Personal en general
|  | PREPARACIÓN SI: Tenga su documento a la mano, protéjase la cabeza y haga una fila ordenada | NO: Regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | Brigadistas Coordinador Emergencias
|  | SALIDA Evacue ordenadamente al punto de encuentro definido por la empresa |  | Personal en general
|  | Realice el conteo del personal e informe los pasos a seguir |  | Brigada - Líderes de evacuación
|  | Este atento al llamado y conteo del personal y las instrucciones de retorno |  | Personal en general
|  | ¿Hay orden de retorno? |  | Personal en general
|  | SI: Retorne a las instalaciones, regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | NO: Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones, colabore con la brigada en lo que se requiera. | Personal en general
|  | Evalúe la respuesta brindada y realice el informe correspondiente |  | Brigada - COE
LLUVIAS FUERTES Y VENDAVAL
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos
Ubique zonas o puntos seguros, aléjese de ventanas, estructuras de metal y vidrio
¿Hay víctimas?
De aviso, pida ayuda, actúe como primer respondedor
Resguárdese en un sitio seguro retirado de conexiones eléctricas, superficie metálica
¿Finalizo el fenómeno?
Verifique la existencia de afectación estructural y otros lesionados.
Permanezca en el sitio seguro
¿Hay lesionados?
De aviso de las fallas estructurales, espere orden de salida
Apoye y siga instrucciones
Pida ayuda, espere brigadistas, no abandone las víctimas
¿Hay orden de evacuar?
Prepárese para evacuar
Evacue ordenadamente
Regrese a su lugar de trabajo
Verifique daños en la estructura y repórtelos
Este atento al llamado y conteo del personal
¿Hay orden de retorno?
Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones
FIN
No abandone la víctima
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Protocolo evacuación
Protocolo de evacuación de lesionados.
Ubique zonas o puntos seguros, aléjese de ventanas, estructuras de metal y vidrio
¿Hay Presencia de brigadistas?
SI
NO
Espere orden de salida

## TORMENTAS
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN TORMENTAS
OBJETIVO |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir con el propósito de proteger a las personas ante una situación de emergencia ocasionada por TORMENTAS, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  | * Protocolo rcp. * Equipos de protección contra lluvias * Extintores- Botiquines. * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado y su magnitud | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alerta | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando | Personal en general
|  | Tormenta en campo abierto, Intente refugiarse dentro de un edificio o un auto. Tormenta en espacio cerrado, Desconectar los aparatos eléctricos. | Personal en general
|  | Si no hay ninguna estructura disponible para resguardarse póngase en cuclillas cerca del suelo, lo mas pronto posible, hágalo con los codos en las rodillas y cúbrase los oídos con las manos. | Personal en general
|  | Evite las estructuras altas como torres, árboles altos, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico. Aléjese de ríos, lagos u otras masas de agua con las que haga contacto. | Personal en general
|  | Apagar los instrumentos y/o demás aparatos electrodomésticos, ya que sus radiaciones electromagnéticas puedan atraer los rayos y/o causar graves daños por la variación de voltajes o recibir una descarga eléctrica | Personal en general
|  | Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes fuertes de aire; Aléjese de aquellos sitios que se puedan inundar, o puedan presentar algún tipo de falla o colapso estructural. De ser necesario busque refugio temporal en otro punto. | Brigadista
|  | Un conductor eléctrico son aquellos que ofrecen poca resistencia al movimiento de la electricidad. | Personal en general
|  | Si hay victimas, realice la activación del SEM (servicio de emergencias medicas), y traslade a una zona segura. | Líder brigada- brigadista
|  | Si no hay signos vitales confirmados o paciente no respira, de inicio al protocolo o maniobra de Reanimación cardio pulmonar (RCP).- traslade al centro medico. | Brigadista
|  | Si no hay victimas, inicie inspección y evaluación de posibles riesgos, asociados a la tormenta como inundación y active su protocolo. | Brigadista
|  | Espere que termine la tormenta y retome las actividades, realice informe y seguimiento. | Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Informe a las empresas de servicios de caídas de cables y arboles. | Brigadista
|  | Revise área afectadas y reporte daños y fallas. | Brigadista
|  | Revise si hay personas con ropa húmeda para que se cambien de inmediato. | Brigadista
|  | Retorne actividades con autorización del personal de emergencias. | Personal en general
Fin de la atención
TORMENTAS
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos.
Aléjese de puertas y ventanas, conductores eléctricos, manténgase en un lugar cerrado y seguro.
¿Hay Victimas?
Evite el contacto con lagos, ríos charcos u otras masas de agua
Busque refugio en una edificación segura, evite refugiarse debajo de arboles, o estructuras metálicas.
Activación del SEM- Asegure el área o traslade a un sitio seguro
Victima que no respira inicie protocolo de RCP
FIN
SI
NO
Traslade la victima
Evalué posibles riesgos, inundación.
Espere que termine la tormenta para reinicio de actividades.
Informe - Seguimiento
¿Tormenta en campo abierto?
No corra debajo de la tormenta ni utilice motos, bicicletas, tractores u otros vehículos abiertos bajo la tormenta con actividad eléctrica.
Apagar los instrumentos de localización y transmisión-recepción portátil como celulares,, GPS, y demás aparatos eléctricos.
SI
NO

## INCENDIO
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE INCENDIO
OBJETIVO |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por INCENDIO, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  | * Plan de acción de evacuación. * Extintores. * Botiquín * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado y su magnitud | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alarma | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando | Personal en general
|  | Notifique al líder de la brigada de emergencias la situación, (coordinar ayuda externa 123 Bomberos). | Líder de Brigada- Brigadistas.
|  | Identifique la clase fuego, A-B-C-D-K. * Suspenda servicios como energía, gas natural del área afectada. | Brigadista
|  | *Si el fuego es un Conato de Incendio, y tiene la capacitación y entrenamiento para usar los equipos de extinción (extintor) de incendios úselo. | Brigadista/ Personal en general.
NOTA: * Fuego incipiente / Conato de Incendio: Fase inicial de un incendio, que puede ser controlado con extintores. * Incendio declarado: Fase del incendio que no es posible controlarlo con extintores y requiere de equipos especializados para su mitigación y eliminación.
|  | Si el conato de Incendio no fue controlado ejecute PON´S para evacuación para personal general y posibles victimas gestione el traslado al centro asistencial. | Brigadista.
*En presencia de humo proteja vías aéreas, preferiblemente con prendas húmedas y desplácese lo más cercano al suelo, en arrastre bajo.
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Evaluar, investigar y determinar las causas que del incendio. | Brigadista- Ayuda externa.
|  | Realizar la verificación de seguridad de las instalaciones, y que es seguro retomar las actividades. | Brigadista- Ayuda externa.
|  | El comandante de la ayuda externa, el Coordinador operativo de Emergencias junto con el líder de la Brigada de Emergencias realizarán una verificación de las instalaciones y afectaciones del proceso para determinar el nivel de seguridad de estas para verificar la conveniencia de retomar procesos por parte del personal evacuado. | Ayuda externa- Coe- Líder brigada.
|  | Una vez se haya realizado la inspección de la emergencia y se establezca que es seguro retomar procesos, se procede a realizar el reporte, la investigación y las labores de recuperación (reposición, ubicación y limpieza de equipos usados para el control de la emergencia) y continuidad de los procesos. | Líder de Brigada- Brigadistas.
Fin de la atención
INCENDIO
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Notifique la emergencia
Identifique la clase de fuego
Si tiene el conocimiento, tome el extintor adecuado e inicie el combate del fuego
¿se controlo ?
Acordonar el área afectada
FIN
NO
SI
seguimiento
Estabilización en sitio
Acordonar el área afectada
Dar Orden de evacuación
Evaluar y determinar las causas que provocaron el incendio
El incendio dejo de ser incipiente
Verifique la seguridad de las instalaciones .
*Liderar la evacuación. En presencia de humo proteja vías aéreas, preferiblemente con prendas húmedas y desplácese lo más cercano al suelo, en arrastre bajo.
*Trasladar a las personas a los puntos de encuentro.
* Realizar un conteo para determinar personas faltantes y su posible ubicación.
Brigada emergencia
Ayuda externa 123
Evacuación
Primeros auxilios
* Brindar la atención primaria y estabilización del lesionado.
¿Requiere traslado?
NO
SI
Ambulancia- centro asistencia seguimiento, tomar datos del centro médico al cual será trasladado
Coordine el reingreso controlado del personal evacuado
Proceda a las acciones correspondientes de recuperación. Elabore informe y seguimiento.

## EXPLOSIÓN
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN (ATEX) EXPLOSIÓN
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por (ATEX), EXPLOSIÓN, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Plan de evacuación - alarma * Paletas habladores (Pare - Siga) * Silbatos * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
ANTES DE LA EMERGENCIA
|  | Identifique ventilación adecuada de las áreas |  | Personal en general y brigadistas
|  | Identifique posibles escapes u otros riesgos que activen la ATEX |  | Personal en general y brigadistas
DURANTE LA EMERGENCIA - RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. |  | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando |  | Personal en general
|  | Protéjase de la onda explosiva, ubíquese boca a bajo en el suelo mantenga manos abiertas y proteja su cabeza, si sus oídos están afectados tienda a bostezar |  | Personal en general
|  | Evite el uso de equipos eléctricos o que generen ondas . |  | Brigada - Seguridad
|  | En esa posición identifique si la explosión fue al interior de las instalaciones. |  | Personal en general
|  | SI: Identifique si en el área que se encuentra hay amenazas para la vida como incendios, derrumbe u otra explosión. | NO: Protéjase dentro de las instalaciones no evacue y espere indicaciones de la brigada. | Personal en general
|  | Identifique el tipo de amenaza, ubique rutas de evacuación, active la alarma o de aviso a la brigada, si es incendio manténgase lo mas cerca posible al suelo. |  | Personal en general
|  | Brigada, Establezca prioridades de atención, identifique lesionados y personas evacuando, direccione protocolos respectivos. |  | Brigada - Personal en general
|  | ¿Hay lesionados? |  | Brigadistas
|  | SI: Active el MEDEVAC, solicite la ayuda necesaria, preste primeros auxilios, y garantice la evacuación de lesionados. | NO: Delimite áreas inseguras y coordine la evacuación. | Brigadistas
|  | Identifique cantidad de lesionados, solicite recursos, aplique el Triage y priorice la evacuación de los mismos al ACV. |  | Brigadistas
|  | Apoye y siga las instrucciones del brigadista o líder de evacuación |  | Personal en general
|  | Evacue de acuerdo al triage ejecutado cumpliendo con las medidas de seguridad para el traslado de pacientes y el plan de evacuación establecido. |  | Brigada
|  | Este atento a la instrucción o indicación de salida |  | Personal en general
|  | Realice el conteo del personal e informe los pasos a seguir |  | Brigada - Líderes de evacuación
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | SI: Retorne a las instalaciones, regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | NO: Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones, colabore con la brigada en lo que se requiera. | Personal en general
|  | Evalúe la respuesta brindada y realice el informe correspondiente |  | Brigada - COE
EXPLOSIÓN
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Evite el contacto con equipos eléctricos, no use equipos de comunicación como radios.
Protéjase de la onda explosiva
¿La Explosión fue al interior de las instalaciones?
Protéjase dentro de las instalaciones no evacue
¿Existe amenazas para la vida?
Active el MEDEVAC y protocolos para evacuar lesionados.
Delimite el área y active protocolo de evacuación
¿Hay lesionados?
Valide la seguridad de la edificación
Restaurar condiciones de normalidad
Prepárese para evacuar
Evacue ordenadamente
Regrese a su lugar de trabajo
Verifique daños en la estructura y repórtelos
Este atento al llamado y conteo del personal
¿Hay orden de retorno?
Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones
FIN
Espere indicaciones de la brigada.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Protocolo evacuación de lesionados
Protocolo de evacuación
Identifique la amenaza active la alarma o de aviso a la brigada.
SI
NO
Tome la ruta de evacuación e identifique posibles víctimas
Brigada: establezca prioridades de atención

## FUGA O DERRAME MATPEL
PLAN DE ACCIÓN FUGA DE GASES O MATPEL
OBJETIVO
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de fuga o derrame de materiales peligrosos.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en, en sus respectivas sucursales o centros de trabajo.
RESPONSABLES
• Comité de emergencias. • Brigadistas.
MATERIALES Y EQUIPOS
Botiquín de primeros auxilios. Kit de Derrames Teléfono móvil.
FUNCIONES COE
Director de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Director de Seguridad y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Director de Apoyo Interno y Externo: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Coordinadores de Evacuación: •Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia. GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO: •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: •Atienden primeros auxilios en caso de requerirse •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE EVACUACIÓN • Adelantan Plan de Evacuación • Apoya grupo primeros auxilios según necesidad. Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de actuación en caso de fuga o derrame de MATPEL
PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE FUGA O DERRAME DE MAT-PEL
•Mantenga la Calma •Desconecte suministro eléctrico a equipos y maquinaria, mantenga puestos sus elementos de proteccion y bioseguridad. •Siga las indicaciones del personal de la brigada o con quien se encuentre. •Si usted entra en contacto con el producto quítese toda prenda contaminada y siga las instrucciones que se le indiquen. •si observa material combustible e inflamable evite la propagacion y retire la mayor cantidad que le sea posible. • si es un gas evite focos de ignicion o que puedan complicar la fuga. •ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LA BRIGADA Y LOS GRUPOS DE APOYO EN EMERGENCIAS
FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FUGAS O DERRAMES DE MAT-PEL

## FUGA DE GASES EN CILINDROS
PLAN DE ACCIÓN FUGA DE GASES EN CILINDROS
OBJETIVO
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de fuga de gas por cilindros.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en, en sus respectivas sucursales o centros de trabajo.
RESPONSABLES
• Comité de emergencias. • Brigadistas.
MATERIALES Y EQUIPOS
Botiquín de primeros auxilios. Extintores Teléfono móvil.
FUNCIONES COE
Director de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Director de Seguridad y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Director de Apoyo Interno y Externo: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Coordinador De Brigada: • Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector Coordinadores de Evacuación: •Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia. GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO: •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: •Atienden primeros auxilios en caso de requerirse •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE EVACUACIÓN • Adelantan Plan de Evacuación • Apoya grupo primeros auxilios según necesidad. Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de actuación en caso de fugas de gas.
PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE FUGA O DERRAME DE MAT-PEL
•Mantenga la Calma •Si es posible cierre las válvulas suministro de gas, •Siga las indicaciones del personal de la brigada o con quien se encuentre. •Si usted entra en contacto con el producto quítese toda prenda contaminada y siga las instrucciones que se le indiquen. •ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE FUGAS DE GAS POR CILINDROS

## ACCIDENTE DE TRANSITO
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN ACCIDENTE DE TRANSITO
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por ACCIDENTES DE TRANSITO con o sin lesionados de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Paletas habladores (Pare - Siga) * Tarjeta de propiedad del vehículo. * Licencia de conducción * Revisión tecnomecánica * SOAT seguro obligatorio de accidentes de transito. * Equipo reglamentario de carreteras según código nacional de transito.
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado y su magnitud |  | Conductor y/o auxiliar
|  | * Active la señal de alerta * Reporte al supervisor o persona más cercana. |  | Conductor y/o auxiliar
RESPUESTA GENERAL
|  | * Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra, ni abandone el escenario. * Detenga la marcha del vehículo asegúrelo con freno de mano y/o tacos de madera. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Suspenda el suministro de energía desconectando la batería del vehículo. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Coloque luces estacionarias y conos de señalización. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Evalué si hay lesionados y si los hay reporte al supervisor y/o al encargado de seguridad y salud en el trabajo, active el plan de emergencias, según corresponda llame al 123 (plan de emergencias brigada de emergencias) de acuerdo con la magnitud del evento y si se requiere atención inmediata de los lesionados, use el botiquín si conoce de primeros auxilios mientras llega la ambulancia o brigada de emergencias. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Si conoce de primeros auxilios aplíquelos estabilizando lesionados que tengan hemorragias, fracturas lesiones de cuello mientras llega la ambulancia o brigada de emergencias. Si no conoce de primeros auxilios no mueva a las victimas podría causar mas daño solo active el 123 (plan de emergencias brigada de emergencias) y espere que llegue la ayuda. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Identifique si hay lesionados |  | Conductor y/o auxiliar
|  | SI: solicité apoyo active el plan de emergencias, BRIGADA DE EMERGENCIAS , 123. | NO: Mantenga la posición del vehículo asegurado, no lo mueva hasta tanto no lleguen las autoridades y/o aseguradora. | Conductor y/o auxiliar
|  | Identifique si hay fuego y/o riesgo de explosión y si puede controlarlo con los extintores multipropósito disponibles en el vehículo. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | SI: si logra controlarlo se declarara la finalización de la emergencia. | NO: si no logra apagar el fuego llame al 123 active el plan de emergencias para control del fuego o a ala brigada de emergencias. | Conductor y/o auxiliar
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Si se presenta inmovilización del vehículo debe reportarlo al jefe inmediato. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Si el vehículo es inmovilizado el conductor o auxiliar deberá realizar un inventario de los elementos del vehículo y solicitar los documentos sobre el procedimiento de inmovilización. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | El conductor o auxiliar deberá acompañar al vehículo hasta su destino final sea. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | El conductor deberá hacer un informe de lo sucedido con el vehículo acta de descargos adjuntando evidencias como el croquis fotos y demás. |  | Conductor y/o auxiliar
|  | Si no requiere inmovilización o grúa y el vehículo se puede movilizar el conductor deberá llevarlo hasta la sede principal donde deberá realizar acta de descargo e informar lo sucedido permanecerá hasta finalizar el turno y esperar indicaciones de retorno a la operación. |  | Conductor y/o auxiliar
FIN DEL EVENTO
ACCIDENTES DE TRANSITO
Mantenga la calma
Detenga la marcha del vehículo asegúrelo con freno de mano y/o tacos de madera, Reporte al supervisor .
Suspenda el suministro de energía desconectando la batería del vehículo.
Coloque luces estacionarias y conos de señalización.
¿Existe lesionados en el punto del accidente?
Reporte al supervisor o encargado del SGSST active plan de emergencias, llame al 123.
Mantenga la posición del vehículo asegurado, no lo mueva hasta tanto no lleguen las autoridades y/o aseguradora.
¿Inmovilización del vehículo?
Realice inventario de los elementos del vehículo y solicite documentos sobre el procedimiento de inmovilización.
Diríjase al sitio asignado o destino final del vehículo luego diríjase a la central de operación de la empresa donde finalice su horario y espere indicaciones.
¿Requiere grúa?
Solicite a su supervisor el apoyo de grúa o plataforma para el transporte del vehículo y acompañe su traslado .
Realice de manera escrita un relato de lo sucedido y entréguelo al supervisor.
Desplácese a las instalaciones de la empresa.
¿Se presenta incendio en el o los vehículos involucrados ?
Identifique el extintor MULTIPROPÓSITO del vehículo y acciónelo a la base del fuego.
Diríjase a la empresa con el vehículo
FIN DE LA EMERGENCIA POR FUEGO
¿Incendio controlado?
FIN
No concilie espere indicaciones no mencione ni comente acerca del evento hasta tanto llegue la aseguradora .
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
Adjunte fotos, croquis, evidencias.
NO

## COLAPSO ESTRUCTURAL
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN COLAPSO ESTRUCTURAL
OBJETIVO |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por COLAPSO ESTRUCTURAL, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  | * Plan de evacuación * Paletas habladores (Pare - Siga), cinta perimetral, conos * Silbatos * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado si es un colapso total o parcial (muros o paredes o techos) | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alarma | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando | Personal en general
|  | Verifique colapso de estructuras , caída de objetos o colapsos de techos, paredes o muros y solicite ayuda a cuerpos de socorro. | Líder brigada-brigadista
|  | De ser un colapso total, siga el procedimiento de evacuación establecido en la empresa. | Personal en general
|  | Colapso parcial (caída de techos, paredes o muros) Corte el suministro de energía de la edificación. | Brigadista
|  | Revisar la edificación y las áreas involucradas para acordonar el área de ser necesario con cinta perimetral o conos. | Brigadista
|  | Si hay paciente, brinde atención primaria en un lugar seguro y estabilización de lesionado. | Brigadista
|  | Traslade el paciente a un centro asistencial y haga seguimiento. | Líder brigada-brigadista
|  | Si no hay paciente, evacue la zona afectada de las personas y evite retornos innecesarios a las áreas impactadas garantizando la seguridad de las rutas de evacuación y facilitando el retiro oportuno de los ocupantes | Líder brigada-brigadista
|  | Si la zona esta asegurada el comandante de incidentes dará la orden de regreso a la normalidad y el personal debe regresar a sus sitios de trabajo o lugares asignados | Personal en general
|  | Zona no segura, espere instrucciones de la las entidades de socorro correspondientes. | Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Revise nuevamente la presencia de pacientes | Brigadista
|  | Preste los primeros auxilios o apoyo emocional a las personas que lo requieran. | Personal en general
|  | revise su área de trabajo si hay algún tipo de daño o afectación a equipos o estructuras. | Personal en general
|  | Este atento a las indicaciones del área de SST | Personal en general
|  | Recuperación de elementos, reposición de material. | Brigadista
|  | Seguimiento e informe | Líder brigada-Brigadista
Fin de la atención
COLAPSO ESTRUCTURAL
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Colapso total o parcial
Corte energía
Evacuar a zona segura
Brindar la atención primaria y estabilización del lesionado.
¿Pacientes?
Regrese a su lugar de trabajo o lugar asignado y retome actividades.
Espere instrucciones y entidades de socorro
FIN
Aislé el área y asegure (acordonamiento).
Parcial
Total
SI
NO
SI
Protocolo de evacuación
Traslade
¿Zona Segura?
NO
Solicite ayuda externa

## MANIFESTACIONES Y ASONADAS
PLAN DE ACCIÓN MANIFESTACIONES Y ASONADAS
OBJETIVO
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de manifestación pública o asonada..
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en La Empresa, en sus respectivas sucursales o centros de trabajo.
RESPONSABLES
• Comité de emergencias. • Brigadistas.
MATERIALES Y EQUIPOS
Botiquín de primeros auxilios. CCTV Teléfono móvil.
FUNCIONES COE
Director de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Director de Seguridad y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Director de Apoyo Interno y Externo: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Coordinador De Brigada: •Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector Coordinadores de Evacuación: •Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia. GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO: •Actúan en combate conato de incendios asegurando el área. •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: •Atienden primeros auxilios en caso de requerirse •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE EVACUACIÓN • Adelantan Plan de Evacuación • Apoya grupo primeros auxilios según necesidad. Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de actuación en caso de manifestación pública o asonada.
PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA O ASONADA
•Mantenga la Calma, no generar pánico. •Siga las instrucciones del personal de la empresa. •Suspender inmediatamente las actividades que esté desarrollando. •Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria. •En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo. •Protegerse de gases lacrimógenos y objetos que puedan estar lanzando. •ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA.
FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE MANIFESTACIÓN PÚBLICA O ASONADA

## HURTO-ASALTO
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN HURTOS-ASALTO
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por HURTO-ASALTO, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Botiquín de primeros auxilios * Camilla * Inmovilizador cervical * Líneas de emergencia * Alarmas de pánico * Comunicación radial * Cámaras de vigilancia
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado y su magnitud |  | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Active la señal de alerta |  | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. |  | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando |  | Personal en general
|  | Ante la amenaza de hurto con personal armado no oponga resistencia. |  | Personal en general
|  | Levante las manos a la altura del su pecho y evite mirar al o los asaltantes a la cara, responda lo que le pregunten de manera pausada. |  | Personal en general
|  | Identifique los botones de pánico de alerta a las autoridades y actívelos si es posible. De lo contrario permanezca en calma sin poner en riesgo su vida y de las personas que se encuentren con Ud. |  | Personal en general
|  | No entregue información detallada a ninguna persona de la empresa |  | Personal en general
|  | Observe las características físicas, de los delincuentes y escuche sus indicaciones. |  | Personal en general
Espere indicaciones del encargado de PLAN DE EMERGENCIAS autoridades, representante legal o quien a su vez cumpla funciones de mediador.
|  | SI: Verifique la existencia de personas lesionadas | NO: Permanezca en el sitio hasta que lleguen las autoridades | Personal en general
|  | ¿Finalizo el hurto o atraco? |  | Personal en general
|  | SI: Verifique si hay lesionados o personas que requieran ayuda | NO: Permanezca en el sitio hasta que llegue la ayuda | Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Si hay lesionados solicite ayuda a los brigadistas más cercanos o preste los primeros auxilios (si tiene los conocimientos), no los abandone. |  | Personal en general
|  | Preste los primeros auxilios a las personas que lo requieran. |  | Brigada
|  | Apoye y siga las instrucciones del brigadista o líder de evacuación |  | Personal en general
|  | Evacue prioritariamente a las víctimas del evento cumpliendo con las medidas de seguridad para el traslado de pacientes y el plan de evacuación establecido. |  | Brigada
|  | Este atento a la instrucción o indicación de salida |  | Personal en general
|  | ALARMA Si la emergencia lo amerita de la orden de activar la alarma para evacuar a todo el personal. Ej. El delincuente deja explosivos. |  | Director de Emergencias
|  | PREPARACIÓN SI: Tenga su documento a la mano, protéjase la cabeza y haga una fila ordenada | NO: Regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | Personal en general
|  | SALIDA Evacue ordenadamente al punto de encuentro definido por la empresa |  | Personal en general
|  | Realice el conteo del personal e informe los pasos a seguir |  | Brigada - Líderes de evacuación
|  | Este atento al llamado y conteo del personal y las instrucciones de retorno |  | Personal en general
|  | SI: Retorne a las instalaciones, regrese a su lugar de trabajo, verifique daños en estructura y repórtelos. | NO: Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones, colabore con la brigada en lo que se requiera. | Personal en general
|  | Evalué la respuesta brindada y realice el informe correspondiente |  | Brigada - COE
HURTO-ASALTO
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Ante la amenaza de hurto con personal armado no oponga resistencia.
Levante las manos a la altura de su pecho y evite mirar al o los asaltantes a la cara, responda lo que le pregunten de manera pausada.
¿Puede activar el botón de pánico?
Sin movimientos bruscos que lo pongan en evidencia active el botón de pánico resguárdese en un lugar seguro.
Permanezca en calma con las manos levantadas no mire fijamente la cara de los asaltantes pero observe características físicas de manera rápida.
¿Finalizo el hurto o atraco?
Verifique la existencia de personas lesionadas.
Permanezca en el sitio hasta que lleguen las autoridades
¿Hay lesionados?
Preste primeros auxilios a las víctimas, no las abandone
Evacue prioritariamente las víctimas
Reporte a las autoridades que no hay lesionados
¿Hay orden de evacuar?
Prepárese para evacuar
Evacue ordenadamente
Regrese a su lugar de trabajo
Verifique daños en la estructura y repórtelos
Este atento al llamado y conteo del personal
¿Hay orden de retorno?
Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones, entregue las declaraciones a las autoridades correspondientes no haga comentarios, ni escandalice sobre el evento.
FIN
Espere la llegada de las autoridades y adopte las indicaciones que le den
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
Protocolo evacuación de lesionados
Protocolo de evacuación

## ATENTADO TERRORISTA
PLAN DE ACCIÓN ATENTADO TERRORISTA
OBJETIVO
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de atentado terrorista.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia por atentado terrosista en sus respectivas sucursales o centros de trabajo.
RESPONSABLES
• Comité de emergencias. • Brigadistas.
MATERIALES Y EQUIPOS
Botiquín de primeros auxilios. Extintor de incendios. Teléfono móvil.
FUNCIONES COE
Director de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Director de Seguridad y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Director de Apoyo Interno y Externo: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Coordinador De Brigada: • Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector Coordinadores de Evacuación: • Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia. GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO: • Actúan en combate contraincendios si existen • Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: • Atienden primeros auxilios en caso de requerirse • Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE EVACUACIÓN • Adelantan Plan de Evacuación • Apoya grupo primeros auxilios según necesidad. Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de actuación en caso de Atentado Terrorista.
PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA
•Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores •Notificar inmediatamente al Panel de Seguridad •Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y obtener la información que pueda orientarle sobre: -Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a funcionarios, ocupación armada, etc) -Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, etc) -Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, usuarios de la Empresa, empleados o exempleados, etc). •Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte al panel de seguridad •ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDA
FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ATENTADO TERRORISTA

## DERRAME QUÍMICO
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DERRAME QUIMICO
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por DERRAME QUÍMICO, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. (Para efectos de este instructivo, se considera el procedimiento de manejo para cantidades menores, cuando el derrame sobrepasa los 55 galones se debe establecer un procedimiento técnico en control de derrames. |  |  | * Kit antiderrames. * Fichas de seguridad * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE
DURANTE LA EMERGENCIA
|  | DETECCIÓN Detecte y evalué el evento presentado y su magnitud | Jefe de Brigada - Brigada
Evacuación del área afectada.
RESPUESTA GENERAL
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, no corra. | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando. | Personal en general
|  | Notifique la emergencia al líder o brigada de emergencia | Personal en general
|  | Ubique el kit antiderrames dispuesto para estas emergencias. | Líder brigada-brigadista
|  | Ubique la hoja de seguridad del producto y proceda según instrucciones en caso de derrame. | Líder brigada-brigadista
|  | Utilice los elementos de protección personal e individual, que indique la hoja de seguridad | Líder brigada-brigadista
|  | Recoja el producto derramado, con tela oleofilica u otro material y disponga según sistema de gestión integral para residuos. | Líder brigada-brigadista
|  | Controle el derrame, y realice la disposición final. | Líder brigada-brigadista
|  | Si no es posible el control, evalué el área de riesgo, active el 123 y solicite apoyo a las entidades externas. ( empresa cisproquim). | Líder brigada-brigadista
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | Una vez controlada la emergencias y se establezca que es seguro, retomar procesos. | Brigada - COE
|  | Verificación de los posibles daños ambientales que se hallan presentado. | Brigada, Coordinador de Seguridad y Salud, Coordinador Ambiental
|  | Se procede a realizar el reporte, las labores de investigación y recuperación y continuidad de los procesos. | Coordinador de Emergencias
|  | Se deberá recoger los residuos, escombros y desechos y realizar la disposición final dependiendo sus características y peligrosidad, según protocolo de gestión ambiental. | Brigada - COE
DERRAME QUÍMICO
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Esperar instrucciones
Hoja de seguridad del químico.
¿Tiene Kit Derrames?
SI
NO
Proveedor que suministra el producto
notifique la emergencias al líder brigada
Utilice los elementos de protección personas e individual.
Controle el derrame
Evalué el área de riesgo
Active el 123 y entidades de socorro
¿paciente?
Brindar la atención primaria y estabilización del lesionado
Disposición final.
NO
SI
Informe
FIN
Acordone el área

## INUNDACIÓN
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN
OBJETIVO |  |  | RECURSOS
Establecer el procedimiento a seguir durante y después de una situación de emergencia ocasionada por INUNDACIÓN, de manera organizada, detallada y clara, involucrando a los responsables de su aplicación. |  |  | * Plan de evacuación * Paletas habladores (Pare - Siga) * Silbatos * Brigada
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE
ANTES DE LA EMERGENCIA
|  | PREVENCIÓN Detecte y evalúe la vulnerabilidad a este evento, las instalaciones están cerca a ríos, lagunas u otros factores que puedan detonar este tipo de emergencia, las tuberías se encuentran en buen estado, se ha presentado antes una inundación cual ha sido el motivo. |  | Jefe de Brigada - Brigada
|  | Ubicar los productos químicos tóxicos en gabinetes cerrados y previniendo que sean arrastrados y destapados por el agua. |  | Jefes de área, colaboradores
|  | Solicite la realización de los mantenimientos necesarios en las tuberías, identifique un posible punto de encuentro en un área lo mas elevada posible a la normalidad del suelo. |  | Jefe de Brigada - Brigada
RESPUESTA GENERAL DURANTE LA EMERGENCIA
|  | Mantenga la calma, maneje la respiración, evite comentarios alarmantes o exagerados, no corra. |  | Personal en general
|  | Suspenda las actividades que se encuentre desarrollando y suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos, asegure la información en la medida de lo posible. |  | Personal en general
|  | De aviso a la brigada, informe inmediatamente a superiores y espere instrucciones. Prepárese para una posible evacuación. |  | Personal en general
|  | Brigadista: identifique le tipo de escenario. ¿Qué esta pasando? ¿Hacia donde va la situación? ¿Qué y como hago para controlarlo?. Indique al personal la acción a tomar. |  | Brigada - Seguridad
|  | Siga las instrucciones dadas por la brigada |  | Personal en general
|  | ¿Causa interna o externa? |  | Brigada evalúa
|  | EXTERNA: Hay riesgos mayores al intentar salir y se debe conocer la velocidad de aumento de nivel, gradual o progresiva. | INTERNA: Se activa el protocolo de evaluación a punto de encuentro. | Personal en general
|  | ¿Inundación Repentina o gradual? |  | Brigada evalúa
|  | REPENTINA: Ubicarse en lo mas alto de las instalaciones. | GRADUAL: Se activa la evacuación pero por medio de cordón de seguridad, si es al exterior, ubicarse en áreas elevadas y lejos de cables o corriente eléctrica. | Personal en general
|  | Al activar la evacuación por medio de cordón de seguridad evitará que corrientes externas de agua se llevan las personas que intentan ponerse en un lugar seguro. |  | Brigada - Personal en general
|  | ¿Emergencia controlada? |  | Brigada
|  | Si: Se verifica si hay víctimas para proceder a evacuarlas y evacuar el personal. | No: Se debe permanecer en el sitio seguro hasta que se indique lo contrario. | Brigada - Personal en general
|  | ¿Hay orden de evacuar? |  | Brigada
|  | Si: se organiza la evacuación se identifica ruta y se procede ordenadamente al punto seguro o de encuentro. Brigada se encarga del protocolo de evacuación de pacientes. | No: Se debe permanecer el sitio seguro hasta que se indique lo contrario. | Brigada - Personal en general
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
|  | ¿Hay orden de retorno? |  | Personal en general
|  | Si: Retornar al lugar de trabajo verificando condiciones de riesgo en el área. | No: Permanezca en el punto de reunión y espere otras instrucciones. | Personal en general
|  | No tocar ni pisar cables eléctricos caídos. No tomar alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la inundación. Estar atento a la información sobre la emergencia, y posibles instrucciones de la autoridad a cargo. |  | Personal en general
|  | Evalúe la respuesta brindada y realice el informe correspondiente |  | Brigada - COE
INUNDACIÓN
Mantenga la calma
Suspenda las actividades que este desarrollando
Suspenda el suministro de energía a maquinas y equipos
De aviso a la brigada
¿Causa interna o externa?
Identifique el tipo de escenario
Siga las instrucciones
Verifique la existencia de personas afectadas
Permanezca en el sitio
Preste primeros auxilios a las víctimas, no las abandone
¿Hay orden de evacuar?
Prepárese para evacuar
Evacue ordenadamente
Regrese a su lugar de trabajo
Verifique daños en la estructura y repórtelos
Este atento al llamado y conteo del personal
¿Hay orden de retorno?
Permanezca en el punto de reunión y espere instrucciones
FIN
Ubíquese en lo mas alto posible
Interna
EXTERNA
SI
NO
NO
SI
NO
SI
Protocolo evacuación de lesionados
Protocolo de evacuación
Brigadistas
personal en general
Active la evacuación
¿Inundación repentina o gradual?
REPENTINA
GRADUAL
Active la evacuación por medio de cordón de seguridad
¿Emergencia controlada?

## AGLOMERACIONES
PLANES DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN AGLOMERACIÓNES
OBJETIVO |  |  |  | RECURSOS
Establecer los lineamientos y acciones para la prevención, atención y control de situaciones derivadas de aglomeraciones de personas dentro o en las inmediaciones de la empresa, garantizando la seguridad de los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y comunidad, así como la coordinación oportuna con los organismos de respuesta externa. |  |  |  | * Botiquín de primeros auxilios * Camilla * Inmovilizador cervical * Inmovilizadores * Líneas de emergencia * Alarmas de pánico * Comunicación radial * Cámaras de vigilancia
ALCANCE |  |  |  | RESPONSABLES
Aplica a todos los trabajadores, contratistas, visitantes y brigadistas de la empresa, en cualquier evento o situación donde se genere una concentración masiva de personas que pueda poner en riesgo la integridad física o emocional de los ocupantes o afectar la operación normal. |  |  |  | Coordinador de Emergencias Brigada de Emergencias Área de Seguridad Física y comunicaciones Gerencia o Administración Organismos de respuesta externa
FUNCIONES COE
Cordinador de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Seguridad fisica y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación del personal de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Administración: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Coordinador De Brigada: •Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su sector Coordinadores de Evacuación: •Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total de acuerdo al impacto de la emergencia. GRUPO PREVENCIÓN DE FUEGO: •Apoyan proceso de Evacuación •Apoyar proceso de atención de víctimas. GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: •Atienden primeros auxilios en caso de requerirse •Apoyan proceso de Evacuación GRUPO DE EVACUACIÓN • Adelantan Plan de Evacuación • Apoya grupo primeros auxilios según necesidad. Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de actuación en caso de erupción volcánica
NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE
|  | 1 | Cualquier persona que detecte una emergencia evalúa la proporción de la misma y da aviso inmediato a: un brigadista o a su jefe inmediato. De igual manera debe actuar como primera respuesta tratando de controlar la emergencia, si la situación y su capacitación y entrenamiento lo permiten. |  | Cualquier persona
|  | 2 | Al ser notificado la Brigada de Emergencia, el primer integrante que llegue al lugar de la emergencia, asumirá la Coordinador de la Emergencia y es quien verifica el tipo de emergencia, la magnitud, los equipos, áreas involucradas y/o las actividades de control realizadas o a realizar. |  | Brigada de Emergencia
|  | 3 | Convoca al resto de la Brigada de Emergencia y según el evento se asignan funciones de acuerdo a las características de la emergencia que se esté presentando.
|  | 4 | Se activa el (los) Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) (PON) de acuerdo a la emergencia presente.
|  | 5 | Si la emergencia fue controlada con el recurso inmediato disponible (Humano y físico), se procede a realizar las labores de recuperación, la investigación y el respectivo informe.
|  | 6 | Si la emergencia no fue controlada, se convoca al Coordinador de Emergencias y este a su vez establece enlace con el personal que pertenece al Comité de Emergencias. |  | Brigadista Supervisor de Seguridad Coordinador de Emergencias Comité de Emergencias
|  | 7 | De acuerdo a la magnitud de la emergencia, el personal del Comité de Emergencias, debe tomar la decisión de comunicar la emergencia al Apoyo externo, para establecer estrategias de mitigación y recuperación de la emergencia |  | Servicio Médico Coordinador de Emergencias Comité de Emergencias Apoyo externo
EVACUACIÓN DE LA EMERGENCIA
FLUJOGRAMA |  | DESCRIPCIÓN |  |  | RESPONSABLE
|  | A | SI LA EMERGENCIA ES EN SU ÁREA, avise a un Brigadista ó Supervisor de Seguridad, e informe cual es la situación. |  | Cualquier persona
|  |  | SI LA EMERGENCIA ES EN SU ÁREA, evalúe la situación, notifique al coordinador de emergencias la situación y active la señal de ALERTA. |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
ANTES DE LA SALIDA
|  | 1 | Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones apague su equipo o máquina y tome información importante. |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
|  | 2 | Verifique qué personas hay en el área, informe las instrucciones al personal para que suspendan lo que estén haciendo, se preparen para salir y las cuenta antes de salir. Verifique las condiciones de seguridad de la ruta de evacuación y espere la orden de evacuar. |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
|  | 3 | Recuerde a las personas la ruta de salida y el Punto de Encuentro. Si alguien requiere ayuda asígnele un acompañante. |  | Cualquier persona
|  | 4 | El Coordinador de Emergencia habilitará el Puesto de Comando y se le informará al Comité de emergencias |  | Coordinador de emergencias
DURANTE LA SALIDA
|  | 5 | Active señal de ALARMA e indique a todos la salida, recuérdeles la ruta de evacuación y el Punto de Encuentro. No permita que nadie se devuelva. Si existe riesgo en la ruta de evacuación establecida informe una ruta alterna. Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre las puertas sin seguro al salir. |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
|  | B | Si escucha la Señal de ALARMA o recibe la orden por otro medio que pueda considerar oficial: proceda a iniciar la Evacuación. Siga las instrucciones de un Brigadista ó Supervisor de Seguridad. |  | Cualquier persona
|  |  | NOTA: Si alguien se rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse con dicha persona. Al salir, notificará esta anomalía a Coordinador de Emergencia. |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
DESPUÉS DE LA SALIDA
|  | 6 | Diríjase al Punto de Encuentro, acatando las instrucciones del Brigadista ó Supervisor de Seguridad. En el Punto de Encuentro, informe novedades, anomalías o inconvenientes al Brigadista, Supervisor de Seguridad ó Coordinador de Emergencia. |  | Cualquier persona
|  | 7 | Lleve a las personas hasta el Punto de Encuentro e inicie el conteo de personas por piso. Notifique anomalías, novedad o inconvenientes al Coordinador de Emergencia. Permanezca en el Punto de Encuentro con la gente hasta recibir una orden diferente |  | Brigadista ó Supervisor de Seguridad
|  | 8 | Elabore una valoración física de las instalaciones, y si ésta es segura ordene el ingreso de las personas a las mismas. |  | Coordinador de emergencias
|  | 9 | Elabore informe |  | Coordinador de emergencias
INICIO
1. Identificación de la emergencia.
1. Notificación de la emergencia al equipo de respuesta
2. Coordinación de la emergencia por parte de la Brigada de Emergencia
3. Acciones de mitigación por parte del equipo de respuesta
6. Se convoca al coordinador de emergencias y al apoyo externo requerido
5. Realizar labores de recuperación, investigación e informe.
¿Se controló la emergencia?
SI
NO
4. Se activa el (los) Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) (PON) de acuerdo a la emergencia presente.
FIN
Evaluación posterior, se realiza reunión de evaluación con organismos externos, identifica lecciones aprendidas y mejoras de plan
Notificación a organismos de respuesta externa, se notifica tipo de evento, ubicación, número de personas involucradas y apoyo requerido.
-Bomberos 119
- Policía Nacional 112
-Cruz Roja 132
-Defensa Civil 144
Secretaria de salud 195
Proveedor de suministro medico
Intervencion conjunta, se entrega el mando al comandante del incidente del organismo externo, se brinda apoyo logistico y información
.
Atención a personas afectadas. Organismos externos brindan primeros auxilios fisicos y psicológicos (se realiza triage y traslado a necesidad)
Resuperación y cierre, se realiza acta del evento, se documenta aaciones correctivas y operaciones seguras
INICIO
INICIO
Existe riesgo o descontrol?
SI
NO
activamos plan de emergencias
Se mantiene el control preventido y se monitorea
Se alerta a brigadas, seguridad y primeros auxilios, se inicia control de accesos y evacuación ordenada del personal
¿La situacion supera la capacidad de respuesta interna ?
NO
La brigada y seguridad controlan la situación y brindan atención básica
SI
Se contactan organismos externos
FIN
Una vez se realicen las correciónes correctivas se puede dar fin a proceso
Notificación a proveedores y contratistas para evacuar areas de trabajo

## CAÍDA DE ÁRBOLES
PLAN DE ACCIÓN PREVENCIÓN Y CAIDA DE ARBOLES
OBJETIVO
Proporcionar un documento de apoyo a los brigadistas y al comité de emergencias donde de manera practica y clara se de a conocer un plan de acción en caso de caída de árboles.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicado para todo el personal encargado de atender una emergencia en La Empresa, en sus respectivas sucursales o centros de trabajo.
RESPONSABLES
• Comité de emergencias. • Brigadistas.
MATERIALES Y EQUIPOS
Botiquín de primeros auxilios. Teléfono móvil.
FUNCIONES COE
Director de Emergencias: • Determina momento adecuado para ordenar evacuación de las instalaciones, de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan de emergencias. Director de Seguridad y Comunicaciones: • Coordina actividades de protección y evacuación de personas de la Compañía. • Prepara comunicados a difundir. Director de Apoyo Interno y Externo: • Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y atención de la emergencia.
FUNCIONES BRIGADA
Jefe de Brigada: • Determina acciones específicas de protección de área en la cual callo el árbol. • Determina acciones para la atención de otras amenazas generadas por la caída del árbol. Coordinadores de Evacuación: • Una vez notificada la emergencia, están dispuestos a la ejecución del plan de evacuación parcial o total en la acción de caída de árboles. Grupo Prevención de Incendios: • Ayuda en el control de emergencias derivadas de la caída del árbol. • Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos. Grupo Primeros Auxilios: • Evacuan personas lesionados a áreas seguras. • Realizan atención de primeros auxilios de acuerdo a la lesión de los pacientes.
PROCEDIMIENTO - QUE HACER EN CASO DE PREVENCIÓN Y CAIDA DE ARBOLES
• Mantenga la calma • Active el sistema de emergencias de la empresa. • Aislé la zona impactada por la caída del árbol. • Evalué otras emergencias generadas por la caída del árbol (fugas o derrames, colapsos estructurales. Etc.) • Aplique planes de acción para otras emergencias de ser necesario. • Si tiene personas lesionadas aplique técnicas de evacuación rápida de lesionados para ponerlos en áreas seguras para su valoración, atención y traslado. • Aplique protocolos de primeros auxilios con el personal lesionado. • Evite el pánico, evite correr, no cause confusión. Utilice las escaleras nunca el ascensor. • Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la evacuación. • Espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar.
FLUJOGRAMA ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAIDA DE ARBOLES